## Calibration
Concentration (ppm) | Pt/ZnONR@ZIF-8 on electroless Pt-LIG | Std | Pt/ZnONR@ZIF-8 on LIG | Std
2 | 2343.1351 | 1.2231 | 2419.3569 | 1.1056
10 | 2312.7422 | 1.1265 | 2411.2035 | 1.2516
25 | 2260.9967 | 1.2311 | 2406.4026 | 1.2259
50 | 2240.3722 | 2.1235 | 2397.9377 | 1.2468
100 | 2190.6995 | 3.3265 | 2396.3863 | 2.5716

## Cyclic Test
Time (minutes) | Pt/ZnONR@ZIF-8 on electroless Pt-LIG
0.05 | 2368.1669
0.1 | 2368.2069
0.15 | 2368.2806
0.2 | 2368.3841
0.25 | 2368.3564
0.3 | 2368.3381
0.35 | 2368.2572
0.4 | 2368.2217
0.45 | 2368.2726
0.5 | 2368.2819
0.55 | 2368.2619
0.6 | 2368.2852
0.65 | 2368.2373
0.7 | 2368.2229
0.75 | 2368.2465
0.8 | 2368.3056
0.85 | 2368.3185
0.9 | 2368.2826
0.95 | 2368.3177
1 | 2368.2276
1.05 | 2368.1579
1.1 | 2368.1574
1.15 | 2368.3669
1.2 | 2368.3697
1.25 | 2368.2659
1.3 | 2368.2287
1.35 | 2368.3506
1.4 | 2368.2554
1.45 | 2368.2601
1.5 | 2368.2563
1.55 | 2368.259
1.6 | 2368.3005
1.65 | 2368.3546
1.7 | 2368.2903
1.75 | 2368.2334
1.8 | 2368.1634
1.85 | 2368.1859
1.9 | 2368.1965
1.95 | 2368.3073
2 | 2368.4129
2.05 | 2368.3193
2.1 | 2368.2211
2.15 | 2368.2739
2.2 | 2368.3656
2.25 | 2368.3009
2.3 | 2368.3814
2.35 | 2368.3734
2.4 | 2368.2925
2.45 | 2368.3343
2.5 | 2368.3262
2.55 | 2368.4315
2.6 | 2368.4533
2.65 | 2368.345
2.7 | 2368.3519
2.75 | 2368.3914
2.8 | 2368.2811
2.85 | 2368.2792
2.9 | 2368.2422
2.95 | 2368.1601
3 | 2368.1114
3.05 | 2368.2412
3.1 | 2368.1049
3.15 | 2368.1087
3.2 | 2368.2184
3.25 | 2368.3424
3.3 | 2368.3506
3.35 | 2368.4306
3.4 | 2368.4397
3.45 | 2368.3635
3.5 | 2368.2941
3.55 | 2368.3
3.6 | 2368.334
3.65 | 2368.3563
3.7 | 2368.3162
3.75 | 2368.4204
3.8 | 2368.3664
3.85 | 2368.4271
3.9 | 2368.4281
3.95 | 2368.399
4 | 2368.5731
4.05 | 2368.527
4.1 | 2368.5742
4.15 | 2368.6827
4.2 | 2368.7518
4.25 | 2368.6211
4.3 | 2368.6596
4.35 | 2368.6425
4.4 | 2368.5804
4.45 | 2368.4141
4.5 | 2368.5772
4.55 | 2368.6188
4.6 | 2368.5938
4.65 | 2368.5712
4.7 | 2368.5659
4.75 | 2368.5856
4.8 | 2368.5817
4.85 | 2368.6487
4.9 | 2368.5294
4.95 | 2368.5033
5 | 2368.4381
5.05 | 2263.71
5.1 | 2263.6932
5.15 | 2263.7102
5.2 | 2263.6966
5.25 | 2263.7068
5.3 | 2263.7016
5.35 | 2263.702
5.4 | 2263.696
5.45 | 2263.6852
5.5 | 2263.7007
5.55 | 2263.7083
5.6 | 2263.721
5.65 | 2263.721
5.7 | 2263.7322
5.75 | 2263.7481
5.8 | 2263.776
5.85 | 2263.7867
5.9 | 2263.7881
5.95 | 2263.7874
6 | 2263.7963
6.05 | 2263.8053
6.1 | 2263.8077
6.15 | 2263.8086
6.2 | 2263.8056
6.25 | 2263.8079
6.3 | 2263.8009
6.35 | 2263.8057
6.4 | 2263.8103
6.45 | 2263.8085
6.5 | 2263.8069
6.55 | 2263.812
6.6 | 2263.8282
6.65 | 2263.8353
6.7 | 2263.8367
6.75 | 2263.848
6.8 | 2263.8525
6.85 | 2263.8693
6.9 | 2263.8639
6.95 | 2263.877
7 | 2263.8664
7.05 | 2263.8532
7.1 | 2263.8549
7.15 | 2263.8599
7.2 | 2263.8623
7.25 | 2263.8634
7.3 | 2263.8714
7.35 | 2263.8752
7.4 | 2263.8752
7.45 | 2263.8803
7.5 | 2263.8849
7.55 | 2263.8827
7.6 | 2263.8967
7.65 | 2263.8785
7.7 | 2263.9134
7.75 | 2263.9166
7.8 | 2263.9182
7.85 | 2263.9357
7.9 | 2263.9509
7.95 | 2263.9466
8 | 2263.9521
8.05 | 2263.9487
8.1 | 2263.9419
8.15 | 2263.9354
8.2 | 2263.9327
8.25 | 2263.9352
8.3 | 2263.9358
8.35 | 2263.9358
8.4 | 2263.9461
8.45 | 2263.9516
8.5 | 2263.9606
8.55 | 2263.9605
8.6 | 2263.962
8.65 | 2263.9551
8.7 | 2263.9603
8.75 | 2263.9735
8.8 | 2263.9782
8.85 | 2263.9839
8.9 | 2263.9949
8.95 | 2264.0015
9 | 2264.013
9.05 | 2264.0092
9.1 | 2264.015
9.15 | 2264.022
9.2 | 2264.0306
9.25 | 2264.0437
9.3 | 2264.0639
9.35 | 2264.0714
9.4 | 2264.0832
9.45 | 2264.0822
9.5 | 2264.0846
9.55 | 2264.0901
9.6 | 2264.1009
9.65 | 2264.0995
9.7 | 2264.1081
9.75 | 2264.1118
9.8 | 2264.1213
9.85 | 2264.1179
9.9 | 2264.1297
9.95 | 2264.1359
10 | 2264.1365
10.05 | 2368.9814
10.1 | 2368.9725
10.15 | 2368.9878
10.2 | 2368.9784
10.25 | 2368.9745
10.3 | 2368.9791
10.35 | 2368.9872
10.4 | 2368.9865
10.45 | 2369.0102
10.5 | 2368.9951
10.55 | 2368.9861
10.6 | 2368.9877
10.65 | 2369.0088
10.7 | 2369.0292
10.75 | 2369.0221
10.8 | 2369.0394
10.85 | 2369.0231
10.9 | 2369.0217
10.95 | 2369.0394
11 | 2369.052
11.05 | 2369.0458
11.1 | 2369.0746
11.15 | 2369.0923
11.2 | 2369.0824
11.25 | 2369.1032
11.3 | 2369.1204
11.35 | 2369.1189
11.4 | 2369.1129
11.45 | 2369.1302
11.5 | 2369.1266
11.55 | 2369.1258
11.6 | 2369.152
11.65 | 2369.1472
11.7 | 2369.1399
11.75 | 2369.1383
11.8 | 2369.138
11.85 | 2369.1208
11.9 | 2369.1496
11.95 | 2369.1345
12 | 2369.1265
12.05 | 2369.126
12.1 | 2369.1376
12.15 | 2369.1376
12.2 | 2369.1644
12.25 | 2369.1884
12.3 | 2369.1662
12.35 | 2369.1669
12.4 | 2369.1723
12.45 | 2369.1807
12.5 | 2369.1675
12.55 | 2369.1622
12.6 | 2369.1679
12.65 | 2369.1572
12.7 | 2369.1661
12.75 | 2369.1711
12.8 | 2369.2061
12.85 | 2369.2094
12.9 | 2369.215
12.95 | 2369.2215
13 | 2369.2424
13.05 | 2369.2536
13.1 | 2369.2677
13.15 | 2369.2667
13.2 | 2369.2648
13.25 | 2369.233
13.3 | 2369.2307
13.35 | 2369.2432
13.4 | 2369.2561
13.45 | 2369.2566
13.5 | 2369.2394
13.55 | 2369.2668
13.6 | 2369.2778
13.65 | 2369.2789
13.7 | 2369.2534
13.75 | 2369.2578
13.8 | 2369.287
13.85 | 2369.2726
13.9 | 2369.2835
13.95 | 2369.2726
14 | 2369.2954
14.05 | 2369.3135
14.1 | 2369.3289
14.15 | 2369.3074
14.2 | 2369.3183
14.25 | 2369.3182
14.3 | 2369.312
14.35 | 2369.3305
14.4 | 2369.3332
14.45 | 2369.3336
14.5 | 2369.3325
14.55 | 2369.3487
14.6 | 2369.3652
14.65 | 2369.4011
14.7 | 2369.4158
14.75 | 2369.4454
14.8 | 2369.4609
14.85 | 2369.4651
14.9 | 2369.454
14.95 | 2369.4558
15 | 2369.4569
15.05 | 2264.7346
15.1 | 2264.7363
15.15 | 2264.7402
15.2 | 2264.7385
15.25 | 2264.7381
15.3 | 2264.737
15.35 | 2264.7389
15.4 | 2264.7376
15.45 | 2264.7397
15.5 | 2264.7385
15.55 | 2264.7373
15.6 | 2264.7338
15.65 | 2264.7388
15.7 | 2264.7372
15.75 | 2264.7344
15.8 | 2264.7331
15.85 | 2264.7294
15.9 | 2264.7324
15.95 | 2264.7368
16 | 2264.7373
16.05 | 2264.7393
16.1 | 2264.7417
16.15 | 2264.7398
16.2 | 2264.7407
16.25 | 2264.7416
16.3 | 2264.7418
16.35 | 2264.7404
16.4 | 2264.7419
16.45 | 2264.7443
16.5 | 2264.7447
16.55 | 2264.7425
16.6 | 2264.7446
16.65 | 2264.7405
16.7 | 2264.7428
16.75 | 2264.7431
16.8 | 2264.7453
16.85 | 2264.7443
16.9 | 2264.7429
16.95 | 2264.745
17 | 2264.7482
17.05 | 2264.7487
17.1 | 2264.751
17.15 | 2264.7488
17.2 | 2264.7471
17.25 | 2264.7449
17.3 | 2264.7429
17.35 | 2264.7496
17.4 | 2264.7506
17.45 | 2264.747
17.5 | 2264.7422
17.55 | 2264.7459
17.6 | 2264.7461
17.65 | 2264.7465
17.7 | 2264.7454
17.75 | 2264.7432
17.8 | 2264.748
17.85 | 2264.7521
17.9 | 2264.7554
17.95 | 2264.7499
18 | 2264.7477
18.05 | 2264.7494
18.1 | 2264.744
18.15 | 2264.7506
18.2 | 2264.7546
18.25 | 2264.7488
18.3 | 2264.7506
18.35 | 2264.7515
18.4 | 2264.7489
18.45 | 2264.751
18.5 | 2264.7473
18.55 | 2264.748
18.6 | 2264.7487
18.65 | 2264.7527
18.7 | 2264.75
18.75 | 2264.7485
18.8 | 2264.7486
18.85 | 2264.7502
18.9 | 2264.7509
18.95 | 2264.7506
19 | 2264.7465
19.05 | 2264.7517
19.1 | 2264.7503
19.15 | 2264.7538
19.2 | 2264.7474
19.25 | 2264.7516
19.3 | 2264.7502
19.35 | 2264.7456
19.4 | 2264.7442
19.45 | 2264.7427
19.5 | 2264.7479
19.55 | 2264.7468
19.6 | 2264.7491
19.65 | 2264.7479
19.7 | 2264.7484
19.75 | 2264.7519
19.8 | 2264.7486
19.85 | 2264.7447
19.9 | 2264.7464
19.95 | 2264.7488
20 | 2264.7477
20.05 | 2369.5142
20.1 | 2369.5127
20.15 | 2369.5198
20.2 | 2369.5143
20.25 | 2369.5024
20.3 | 2369.5177
20.35 | 2369.5176
20.4 | 2369.5294
20.45 | 2369.5097
20.5 | 2369.4945
20.55 | 2369.4932
20.6 | 2369.5046
20.65 | 2369.4973
20.7 | 2369.4742
20.75 | 2369.4872
20.8 | 2369.4969
20.85 | 2369.5061
20.9 | 2369.5123
20.95 | 2369.513
21 | 2369.5043
21.05 | 2369.5122
21.1 | 2369.5064
21.15 | 2369.5126
21.2 | 2369.506
21.25 | 2369.5064
21.3 | 2369.4884
21.35 | 2369.4989
21.4 | 2369.4885
21.45 | 2369.4982
21.5 | 2369.5041
21.55 | 2369.501
21.6 | 2369.4977
21.65 | 2369.4931
21.7 | 2369.4946
21.75 | 2369.499
21.8 | 2369.5069
21.85 | 2369.5082
21.9 | 2369.5005
21.95 | 2369.4959
22 | 2369.5038
22.05 | 2369.505
22.1 | 2369.4959
22.15 | 2369.4933
22.2 | 2369.4866
22.25 | 2369.49
22.3 | 2369.5017
22.35 | 2369.4988
22.4 | 2369.5207
22.45 | 2369.5253
22.5 | 2369.5101
22.55 | 2369.4924
22.6 | 2369.5098
22.65 | 2369.4922
22.7 | 2369.4929
22.75 | 2369.5037
22.8 | 2369.5113
22.85 | 2369.5146
22.9 | 2369.5171
22.95 | 2369.5193
23 | 2369.5305
23.05 | 2369.5388
23.1 | 2369.5253
23.15 | 2369.5426
23.2 | 2369.5354
23.25 | 2369.5395
23.3 | 2369.5383
23.35 | 2369.5313
23.4 | 2369.5195
23.45 | 2369.5256
23.5 | 2369.5516
23.55 | 2369.5371
23.6 | 2369.5482
23.65 | 2369.5482
23.7 | 2369.5433
23.75 | 2369.5476
23.8 | 2369.5482
23.85 | 2369.5608
23.9 | 2369.5622
23.95 | 2369.568
24 | 2369.5677
24.05 | 2369.5638
24.1 | 2369.5655
24.15 | 2369.5638
24.2 | 2369.556
24.25 | 2369.5556
24.3 | 2369.5646
24.35 | 2369.5573
24.4 | 2369.5591
24.45 | 2369.5748
24.5 | 2369.5697
24.55 | 2369.5666
24.6 | 2369.5615
24.65 | 2369.5649
24.7 | 2369.5451
24.75 | 2369.548
24.8 | 2369.5487
24.85 | 2369.5617
24.9 | 2369.5703
24.95 | 2369.5713
25 | 2369.5776
25.05 | 2264.4644
25.1 | 2264.4628
25.15 | 2264.4632
25.2 | 2264.463
25.25 | 2264.464
25.3 | 2264.4614
25.35 | 2264.4573
25.4 | 2264.4565
25.45 | 2264.4575
25.5 | 2264.4556
25.55 | 2264.4532
25.6 | 2264.456
25.65 | 2264.4583
25.7 | 2264.4598
25.75 | 2264.4583
25.8 | 2264.4612
25.85 | 2264.4561
25.9 | 2264.4562
25.95 | 2264.4564
26 | 2264.4552
26.05 | 2264.4542
26.1 | 2264.4506
26.15 | 2264.4508
26.2 | 2264.4505
26.25 | 2264.4498
26.3 | 2264.4448
26.35 | 2264.4448
26.4 | 2264.4437
26.45 | 2264.4447
26.5 | 2264.4354
26.55 | 2264.4352
26.6 | 2264.4363
26.65 | 2264.436
26.7 | 2264.4368
26.75 | 2264.4325
26.8 | 2264.4304
26.85 | 2264.4311
26.9 | 2264.4302
26.95 | 2264.4301
27 | 2264.4338
27.05 | 2264.4303
27.1 | 2264.431
27.15 | 2264.4313
27.2 | 2264.4345
27.25 | 2264.4303
27.3 | 2264.428
27.35 | 2264.4278
27.4 | 2264.4253
27.45 | 2264.4263
27.5 | 2264.4256
27.55 | 2264.4253
27.6 | 2264.4191
27.65 | 2264.4132
27.7 | 2264.4131
27.75 | 2264.4083
27.8 | 2264.4048
27.85 | 2264.407
27.9 | 2264.41
27.95 | 2264.4131
28 | 2264.407
28.05 | 2264.4017
28.1 | 2264.4002
28.15 | 2264.4055
28.2 | 2264.4049
28.25 | 2264.4027
28.3 | 2264.4121
28.35 | 2264.4015
28.4 | 2264.3975
28.45 | 2264.4055
28.5 | 2264.4034
28.55 | 2264.397
28.6 | 2264.3933
28.65 | 2264.3963
28.7 | 2264.3955
28.75 | 2264.3962
28.8 | 2264.3947
28.85 | 2264.3934
28.9 | 2264.3972
28.95 | 2264.4021
29 | 2264.4041
29.05 | 2264.4047
29.1 | 2264.4015
29.15 | 2264.3972
29.2 | 2264.4001
29.25 | 2264.3955
29.3 | 2264.3934
29.35 | 2264.397
29.4 | 2264.3896
29.45 | 2264.3892
29.5 | 2264.3879
29.55 | 2264.3926
29.6 | 2264.3906
29.65 | 2264.3885
29.7 | 2264.3848
29.75 | 2264.3803
29.8 | 2264.3823
29.85 | 2264.3719
29.9 | 2264.3769
29.95 | 2264.3747
30 | 2264.372

## Selectivity
Blank | Methanol | Ethylene | Methane | Ammonia | All
0 | 107.2344 | 16.2998 | 24.3542 | -0.80373 | 89.4461

## Plant test
Control 1 | Control 2 | Heat Stress 1 | Heat Stress 2
0.00321 | 0.00157 | 8.5359e-13 | 29.852
0.00744 | 0.00343 | 0.9107 | 23.2216
0.00336 | 0.00257 | 0.73164
0.0002673 | 0.0035 | 2.6366 | 13.4274
0.00059818 | 0.01047 | 3.4207 | 54.1895
0.00344 | 0.00044517 | 0.82389 | 33.7364
0.00056693 | 0.00297 | 0.69969 | 22.7514
0.00057834 | 0.01368 | 0.78698 | 10.1981
0.00244 | 0.00383 | 6.1847 | 12.7666
0.00624 | 0.05244 | 1.4914 | 35.4025
0.00042661 | 0.01448 | 1.6125 | 6.9557
0.00289 | 0.00644 | 1.8214 | 14.1387
0.01 | 0.00325 | 2.8339 | 39.6583
0.00134 | 0.00332 | 2.1385 | 12.9953
6.8709e-05 | 0.00382 | 3.3099 | 26.3923
0.02604 | 0.00479 | 4.1525 | 15.2249
9.0769e-05 | 0.0011 | 1.295 | 18.6579
0.00212 | 0.00751 | 1.1037 | 0.05095
0.00178 | 0.01462 | 4.0606 | 9.4188
0.0019 | 9.8012e-05 | 2.1855 | 2.34
0.00067575 | 0.01366 | 2.1677 | 7.3129
0.00143 | 0.00983 | 4.617 | 13.9035
0.00037014 | 0.00519 | 2.3824 | 43.5154
0.00086401 | 0.00482 | 0.43962 | 12.8793
0.00349 | 0.00242 | 2.3789 | 19.2939
12.5907 | 0.00245 | 2.6303 | 20.328
15.4421 | 0.00025243 | 3.6941e-11 | 6.1897
4.9278 | 0.00411 | 5.1764e-13 | 11.3171
3.596 | 0.00549 | 1.6367e-10 | 15.732
0.00015893 | 0.00104 | 1.2714e-11 | 2.86
0.00053581 | 0.00508 | 1.0962e-11 | 6.6937
0.01824 | 0.00082217 | 1.0202e-10 | 39.8914
0.00028732 | 0.00695 | 1.9848e-13 | 11.0421
0.00053547 | 0.00292 | 1.4038e-12 | 20.4411
2.3983e-05 | 0.00337 | 0.57978 | 1.1008e-10
0.00080723 | 0.01158 | 0.83349 | 8.63e-11
0.00015227 | 0.00039646 | 1.0522 | 8.5915e-10
0.00068461 | 0.01686 | 2.4014 | 2.0183e-10
0.00028008 | 1.4554 | 5.0533 | 4.9125e-11
1.7247e-05 | 5.5033 | 32.824 | 2.9029e-10
0.00187 | 1.4639 | 4.3964 | 1.6412e-10
0.00025541 | 0.22686 | 0.0659 | 1.2086e-10
6.1729e-05 | 0.6296 | 0.03538 | 2.8252e-10
0.00043658 | 0.91169 | 0.28667 | 4.5219e-11
0.00012591 | 3.8017 | 3.1958 | 6.0911e-11
0.00030793 | 0.49051 | 12.4945 | 1.4549e-11
8.9904e-05 | 8.1677 | 5.1282 | 9.5239e-10
0.00010297 | 0.67142 | 0.16125 | 2.1529e-10
0.12171 | 2.8739 | 1.3669 | 3.6884e-11
0.66682 | 0.37749 | 0.30898 | 4.1322e-11
0.25918 |  | 2.5479 | 6.2166e-11
5.3713 |  | 0.43625 | 4.4273e-11
6.2767 |  | 1.8861 | 2.9425e-10
2.7189 |  | 0.20395 | 3.9405e-10
0.12609 |  | 0.78837 | 3.004e-11
0.83399 |  | 4.1624 | 1.3253e-09
0.42166 |  | 0.93855 | 1.849e-10
3.3289 |  | 0.73729 | 1.2934e-10
0.06052 |  | 1.6083 | 3.5355e-11
0.14922 |  | 0.58469 | 9.1175e-12
1.1596 |  | 10.2245
0.2333 |  | 0.13115
0.51944 |  | 5.2688
0.08994 |  | 0.98761
0.31433 |  | 1.0775
0.26004 |  | 1.1608
0.12782 |  | 1.9776
1.8124 |  | 2.1712
0.1374 |  | 1.1866
0.31157 |  | 0.09435
6.0441 |  | 3.3889
5.0887 |  | 0.28017
0.33622 |  | 0.56568
2.6276 |  | 1.0767
0.5331
2.3293
0.16471